## Hématologie
Examens | Types d'échantillons | expected turn around time | turn around time unit | measure type | interpretation | Résultats | Unités | Low band | Upper band | gender
GB | Blood | [5 empty] | /mm3 | 4000 | 10000
GR | Blood | [5 empty] | /mm3 | 4500000 | 5500000
Hb | Blood | [5 empty] | g/dl | 11 | 18
Hct | Blood | [5 empty] | % | 35 | 50
VS | Blood | [5 empty] | mm/h | 0 | 10 | H
VS | Blood | [5 empty] | mm/h | 0 | 20 | F
VGM | Blood | [5 empty] | u3 | 80 | 90
TCMH | Blood | [5 empty] | pg | 26.5 | 33.5
CCMH | Blood | [5 empty] | g/dl | 32 | 35
Réticulocytes | Blood | [5 empty] | % | 0.5 | 1.5
Neutrophile | Blood | [5 empty] | % | 50 | 75
Eosinophile | Blood | [5 empty] | % | 0 | 3
Basophile | Blood | [5 empty] | % | 0 | 1
Monocyte | Blood | [5 empty] | % | 4 | 10
Lymphocyte | Blood | [5 empty] | % | 17 | 48
Plaquette | Blood | [5 empty] | /mm3 | 150000 | 450000
TS | Blood | [5 empty] | minutes | 1 | 5
TC | Blood | [5 empty] | minutes | 5 | 10
Temps QUICK | Blood
INR | Blood
Fibrinogène | Blood
GS/RH | Blood |  |  |  |  | Libre
T. Compatibilité | Blood |  |  |  |  | Libre
T. Coombs direct | Blood |  |  |  |  | Libre
T. Coombs indirect | Blood |  |  |  |  | Libre
RAI | Blood |  |  |  |  | Libre
Phénotypage | Blood |  |  |  |  | Libre
Electrophorèse des protéines sériques | Blood
Albumine | Blood | [5 empty] | g/l | 40.2 | 47.6
Alpha 1 | Blood/Serum/Plasma | [5 empty] | g/l | 2.1 | 3.5
Alpha 2 | Blood/Serum/Plasma | [5 empty] | g/l | 5.1 | 8.5
Beta 1 | Blood/Serum/Plasma | [5 empty] | g/l | 3.4 | 5.2
Beta 2 | Blood/Serum/Plasma | [5 empty] | g/l | 2.3 | 4.7
Gamma | Blood/Serum/Plasma | [5 empty] | g/l | 8.0 | 13.5
PTT | Blood/Serum/Plasma
APTT | Blood/Serum/Plasma
AT | Blood/Serum/Plasma
Protéine C | Blood/Serum/Plasma

## Immuno hématologie
Examens | Types d'échantillons | expected turn around time | turn around time unit | measure type | interpretation | Résultats | Unités | Low band | Upper band | gender
HBA1 C | Blood/Serum/Plasma | [5 empty] | % | 4 | 6.5
D-Dimère | Blood/Serum/Plasma | [5 empty] | mg/l | 0 | 0.5
Microalbuminurie | Urine | [5 empty] | mg/l |  | < 20
FSH | Blood/Serum/Plasma | [5 empty] | miu/ml | 1.5 | 12.4 | H
FSH | Blood/Serum/Plasma | [5 empty] | miu/ml | 4.46 | 12.3 | F
FSH | Blood/Serum/Plasma | [5 empty] | miu/ml | 4.88 | 20.96 | F
FSH | Blood/Serum/Plasma | [5 empty] | miu/ml | 1.96 | 7.70 | F
FSH | Blood/Serum/Plasma | [5 empty] | miu/ml | 22.70 | 130 | F
LH | Blood/Serum/Plasma | [5 empty] | miu/ml | 1.70 | 8.60 | H
LH | Blood/Serum/Plasma | [5 empty] | miu/ml | 2.95 | 13.65 | F
LH | Blood/Serum/Plasma | [5 empty] | miu/ml | 13.65 | 95.75 | F
LH | Blood/Serum/Plasma | [5 empty] | miu/ml | 1.25 | 11 | F
LH | Blood/Serum/Plasma | [5 empty] | miu/ml | 8.24 | 55.23 | F
Prolactine (PRL) | Blood/Serum/Plasma | [5 empty] | mg/ml | 3.45 | 17.42 | H
Prolactine (PRL) | Blood/Serum/Plasma | [5 empty] | mg/ml | 4.60 | 25.07 | F
PSA total | Blood/Serum/Plasma | [5 empty] | ng/ml | 0 | 4
FPSA libre | Blood/Serum/Plasma | [5 empty] | ng/ml |  | < 1
PSA Réserve/Ratio | Blood/Serum/Plasma | [5 empty] | %
T3 | Blood/Serum/Plasma | [5 empty] | nmol/ml | 1.23 | 3.07
T4 | Blood/Serum/Plasma | [5 empty] | nmol/ml | 66 | 181
TSH | Blood/Serum/Plasma | [5 empty] | miu/ml | 0.3 | 4.2
Tropine | Blood/Serum/Plasma | [5 empty] | ng/ml |  | < 0.3
Tropine | Blood/Serum/Plasma | [5 empty] | ng/ml | >= 0.31
NT-ProBNP | Blood/Serum/Plasma | [5 empty] | pg/ml | 0 | 300
NT-ProBNP | Blood/Serum/Plasma | [5 empty] | pg/ml | 0 | 450
PCT (Procalcitonine) | Blood/Serum/Plasma | [5 empty] | ng/ml | 0 | 0.5
CRP | Blood/Serum/Plasma | [5 empty] | mg/ml |  | < 6
Progestérone | Blood/Serum/Plasma | [5 empty] | mg/ml
Testostérone | Blood/Serum/Plasma | [5 empty] | mg/ml

## Biochimie
Examens | Types d'échantillons | expected turn around time | turn around time unit | measure type | interpretation | Résultats | Unités | Low band | Upper band | gender
Glycémie | Blood | [5 empty] | mg/dl | 70 | 110
Glucose | Blood | [5 empty] | mg/dl | 70 | 110
Urée | Blood/Serum/Plasma | [5 empty] | mg/dl | 15 | 45
Créa | Blood/Serum/Plasma | [5 empty] | mg/dl | 0.5 | 1.5
Acide urique | Blood/Serum/Plasma | [5 empty] | mg/dl | 2.5 | 7
C-Total | Blood/Serum/Plasma | [5 empty] | mg/dl |  | < 200
C-HDL | Blood/Serum/Plasma | [5 empty] | mg/dl |  | < 35
C-LDL | Blood/Serum/Plasma | [5 empty] | mg/dl
Triglycérides | Blood/Serum/Plasma | [5 empty] | mg/dl | 40 | 165
Lipides totaux | Blood/Serum/Plasma | [5 empty] | mg/dl | 500 | 800
B. Direct | Blood/Serum/Plasma | [5 empty] | mg/dl | 0 | 0.2
B. Total | Blood/Serum/Plasma | [5 empty] | mg/dl | 0.2 | 1
B. Indirect | Blood/Serum/Plasma | [5 empty] | mg/dl | 0.2 | 0.6
Na+ | Blood/Serum/Plasma/urine | [5 empty] | mmol/l | 135 | 145
k+ | Blood/Serum/Plasma/urine | [5 empty] | mmol/l | 3.5 | 5.1
cl- | Blood/Serum/Plasma/urine | [5 empty] | mmol/l | 97 | 104
Ca2+ Total | Blood/Serum/Plasma/urine | [5 empty] | mmol/l | 1.12 | 1.3
Ca2+ ionisé | Blood/Serum/Plasma/urine | [5 empty] | mmol/l
pH | Blood/Serum/Plasma/urine | [5 empty] | mmol/l | 7.3 | 7.4
Mg2+ | Blood/Serum/Plasma/urine | [5 empty] | mg/dl | 1.6 | 2.5
SGPT/ALT | Blood/Serum/Plasma | [5 empty] | UI/l |  | < 40
SGOT/AST | Blood/Serum/Plasma | [5 empty] | UI/l |  | < 37
oGT | Blood/Serum/Plasma
CPK | Blood/Serum/Plasma
Albumine | Blood/Serum/Plasma | [5 empty] | g/l | 38 | 54
Protéines totales | Blood/Serum/Plasma | [5 empty] | g/l | 60 | 80
C. Peptide | Blood/Serum/Plasma
PAL | Blood/Serum/Plasma | [5 empty] | u/I
PAC | Blood/Serum/Plasma | [5 empty] | u/I
Electrophorèse d'HB | Blood |  |  |  |  | Libre
LCR Aspect | Puncture Fluid |  |  |  |  | Libre
LCR Eléments total N/L | Puncture Fluid | [5 empty] | Eléments | 0 | 5 GB/ch
LCR Glucose | Puncture Fluid | [5 empty] | mg/dl | 0 | 60
LCR Protéinorachie | Puncture Fluid | [5 empty] | g/l | 0 | 40
LCR Encre de Chine | Puncture Fluid |  |  |  |  | Libre
LCR coloration Gram | Puncture Fluid |  |  |  |  | Libre
LCR culture | Puncture Fluid |  |  |  |  | Libre

## Parasitologie
Examens | Types d'échantillons | expected turn around time | turn around time unit | measure type | interpretation | Résultats | Unités | Low band | Upper band | gender
Selle directe | Stool |  |  |  |  | Libre
Selle indirecte | Stool |  |  |  |  | Libre
Sédiment urinaire (SU) | Urine |  |  |  |  | Libre
Test de Grossesse | Blood/Serum/Urine |  |  |  |  | Libre
Frottis vaginal à frais (FV) | Perte blanche |  |  |  |  | Libre
Frottis uréthral | Sperm |  |  |  |  | Libre
Coloration de Gram | Urine/Sperm/Selle |  |  |  |  | Libre
Goutte frais (GF/SF) | Blood |  |  |  |  | Libre
Goutte épaisse (GE) | Blood |  |  |  |  | Libre | Trophozoite/ul de sang |  | < 2000
Goutte épaisse (GE) | Blood |  |  |  |  | Libre | Trophozoite/ul de sang | 2001 | 4000
Goutte épaisse (GE) | Blood |  |  |  |  | Libre | Trophozoite/ul de sang | 4001 | 15000
Goutte épaisse (GE) | Blood |  |  |  |  | Libre | Trophozoite/ul de sang |  | > 15000
Bandellette urinaire ou Réaction urinaire | Urine |  |  |  |  | Libre
Epreuve de 3 verre | Urine |  |  |  |  | Libre

## Sérologie
Examens | Types d'échantillons | expected turn around time | turn around time unit | measure type | interpretation | Résultats | Unités | Low band | Upper band | gender
Sérodiagnostic de WIDAL/Relix | Blood/Serum/Plasma | [6 empty] | TO > 1/160
Sérodiagnostic de WIDAL/Relix | Blood/Serum/Plasma | [6 empty] | TH >= 1/320
CRP | Blood/Serum/Plasma | [5 empty] | mg/l |  | < 6
ASLO | Blood/Serum/Plasma | [5 empty] | u/I | 0 | 200 U/I
Facteur Rhumatoïde (FR) | Blood/Serum/Plasma | [5 empty] | UI/ml | 0 | 8
H. Pylori | Blood/Serum/Plasma | [5 empty] | U/ml | 0 | 15
HIV 1/2 | Blood/Serum/Plasma |  |  |  |  | Libre
AgHBS | Blood/Serum/Plasma |  |  |  |  | Libre
HCV | Blood/Serum/Plasma |  |  |  |  | Libre
Syphilis | Blood/Serum/Plasma |  |  |  |  | Libre